中山大学实验室安全风险评价表

| 项目类别 | 指标 | 记分分值 （最大值） |  | 计分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学安全管理 | 一级危化品 | 100 |  | 实验室存放或使用剧毒品化学品，+100分 |  |
|  |  | 100 |  | 实验原料或产物含剧毒化学成分，+100分 |  |
|  |  | 100 |  | 存放或使用第一类易制毒化学品，+100分 |  |
|  | 二级危化品* （*按房间五十平方米为标准，存放量以实验室面积比考量，二级危化品存量不能超过50 L或50 kg） | 100 |  | （1）0＜存量总量≤10 L(kg)，+5分 （2）10 L(kg)＜存量总量≤20 L(kg)，+10分 （3）20 L(kg)＜存量总量≤30 L(kg)，+20分 （4）30 L(kg)＜存量总量≤40 L(kg)，+40分 （5）40 L(kg)＜存量总量≤50 L(kg)，+60分 （6）存量总量＞50 L(kg)，+100分 |  |
|  | 三级危化品 | 100 |  | 存放第一类精神药品，+100分 |  |
|  |  | 75 |  | 存放第二类精神药品，+75分 |  |
|  |  | 100 |  | 存放麻醉药品，+60分 |  |
|  |  | 100 |  | 存放医疗用毒性药品，+40分 |  |
|  | 四级危化品* （*按房间五十平方米为标准，存放量以实验室面积比考量，四级危化品存量不能超过50 L或50 kg） | 100 |  | （1）0＜存量总量≤10 L(kg)，+5分 （2）10 L(kg)＜存量总量≤20 L(kg)，+10分 （3）20 L(kg)＜存量总量≤30 L(kg)，+20分 （4）30 L(kg)＜存量总量≤40 L(kg)，+30分 （5）40 L(kg)＜存量总量≤50 L(kg)，+40分 （6）存量总量＞50 L(kg)，+100分 |  |
|  | 其他危化品* （*按房间五十平方米为标准，存放量以实验室面积比考量，其他危化品不应超过50 L或50 kg） | 100 |  | （1）0＜存量总量≤10 L(kg)，+2分 （2）10 L(kg)＜存量总量≤20 L(kg)，+4分 （3）20 L(kg)＜存量总量≤30 L(kg)，+6分 （4）30 L(kg)＜存量总量≤40 L(kg)，+8分 （5）40 L(kg)＜存量总量≤50 L(kg)，+10分 （6）存量总量＞50 L(kg)，+100分 |  |
|  | 其他化学品* （*按房间五十平方米为标准，存放量以实验室面积比考量，其他化学品不应超过100 L或100 kg） | 100 |  | （1）0＜存量总量≤30 L(kg)，+5分 （2）30 L(kg)＜存量总量≤50 L(kg)，+10分 （3）50 L(kg)＜存量总量≤100 L(kg)，+25分 （4）存量总量＞100 L(kg)，+100分 |  |
|  | 实验气体* （混合气参照混合后对应的危险特性类别加分。以40 L/瓶计算，规格不满40 L，则换算。） | 气源为气体钢瓶 | 100 | 存放氢气，+100分 |  |
|  |  |  | 100 | 其他有毒有害、易燃易爆气体（如：氨气、氯气、乙炔、甲烷、乙烷、丙烷、环氧乙烷、异丁烷、乙烯、丙烯、异丁烯、1,3-丁二烯、硫化氢、二氧化硫、一氧化二氮、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮等）或气体钢瓶： （1）0瓶＜总量≤1瓶，+30分 （2）1瓶＜总量≤2瓶，+60分 （3）总量≥3瓶，+100分 |  |
|  |  |  | - | 存放氧气或气体钢瓶 （1）5瓶（含）以下，+5分/瓶 （2）5瓶以上，超过部分每多1瓶按+10分/瓶 |  |
|  |  |  | 75 | 存放不可燃、惰性气体（如：二氧化碳、氮气、液氮、氩气、氦气等）或气体钢瓶： （1）0瓶＜总量≤4瓶，+5分 （2）5瓶≤总量＜10瓶，+25分 （3）总量≥10瓶，+75分 |  |
|  |  | 气源为集中供气气路 | +5分/种 | 使用可燃、易燃易爆、有毒有害气体（如：氢气、氨气、氯气、乙炔、甲烷、乙烷、丙烷、环氧乙烷、异丁烷、乙烯、丙烯、异丁烯、1,3-丁二烯、硫化氢、二氧化硫、一氧化二氮、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮等），+5分/种 |  |
|  | 实验室化学废物 | - |  | 实验室废液、固体废物、有标签废试剂周产量，+2分/25 L(kg) |  |
| 化学安全管理得分情况 |  |  |  |  |  |

| 项目类别 | 指标 | 记分分值 （最大值） | 计分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物安全管理 | 生物安全实验室级别 | 100 | BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4，+100分 |  |
|  |  |  | BSL-2、ABSL-2，+75分 |  |
|  |  |  | BSL-1、ABSL-1，+25分 |  |
|  | 实验动物 （ABSL此项不重复加分） | 20 | 开展动物实验，+20分 |  |
|  | 转基因研究 | 20 | 开展转基因实验活动，+20分 |  |
|  | 生物废物 | - | 周产量，+3分/30 L(kg) |  |
| 生物安全管理得分情况 |  |  |  |  |

| 项目类别 | 指标 | 记分分值（最大值） | 计分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射安全管理 | 密封放射源 | 100 | 存放或使用放射源，+100分 |  |
|  |  | 5 | 存放或使用豁免放射源，+5分 |  |
|  | 放射性同位素 | 100 | 甲、乙、丙级非密封放射性同位素工作场所，+100分 |  |
|  | 射线装置 | 100 | 存放或使用Ⅰ、Ⅱ类射线装置，+100分 |  |
|  |  | - | 存放或使用Ⅲ类射线装置： （1）有1台，+10分 （2）≥2台，+25分 |  |
|  |  | 2 | 存放或使用豁免射线装置，+2分 |  |
|  | 核材料 | 100 | 存放或使用核材料，+100分 |  |
|  | 放射性废物 | - | 年产量，+5分/25 L(kg) |  |
| 辐射安全管理得分情况 |  |  |  |  |

| 项目类别 | 指标 | 记分分值 （最大值） | 计分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机电设备安全管理 | 特种设备 | 100 | 使用机电类特种设备（起重机械、叉车等），+100分 |  |
|  |  | 75 | 锅炉，+75分 |  |
|  |  | - | 首台高压灭菌器，+10分，每多一台，+5分/台 |  |
|  |  | 100 | （1）使用超高压等第三类压力容器，+100分 （2）使用第一类（高压灭菌器除外）、第二类压力容器，+75分 |  |
|  |  | +5分/台 | 其他特种设备（不含气瓶及输气管道），+5分/台 |  |
|  | 非封闭激光设备 | 100 | 4类、3R、3B类激光产品，+100分 |  |
|  |  | - | 2M、2类、1M、1类激光产品： （1）≥3台，+10分 （2）1-2台，+5分 |  |
|  | 低温设备 | - | 冰箱（超低温冰箱除外）、冰柜： （1）3台以下不加分 （2）3台（含）以上，+2分/台 （3）超期（10年）使用的冰箱（以固定资产登记日起算），+5分/台 |  |
|  |  | +2分/台 | 超低温冰箱，+2分/台 |  |
|  |  | +5分/台 | 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱，+5分/台 |  |
|  | 高温设备 | - | 加热设备（高压灭菌锅（容积小于30 L）、管式炉、烘箱、马弗炉、加热搅拌器、旋转蒸发仪等） （1）实验室使用加热设备数量≥6台，+15分 （2）实验室使用加热设备数量3-5台，+5分 （3）实验室使用加热设备数量1-2台，+2分 |  |
|  |  | +5分/台 | 实验室使用快捷电热设备，+5分/台 |  |
|  |  | 5 | 使用明火，+5分 |  |
|  | 磁性设备和环境 | 75 | 单台设备磁场强度高于100000高斯，+75分 |  |
|  |  |  | 单台设备磁场强度介于50000-100000高斯，+30分 |  |
|  |  |  | 单台设备磁场强度低于50000高斯，+15分 |  |
|  | 压力设备 （非特种设备） | +1分/个 | 水热反应釜，+1分/个 |  |
|  |  | - | （1）使用简单压力容器的数量≥3台，+10分 （2）使用简单压力容器的数量1-2台，+5分 |  |
|  | 旋转设备 | - | （1）能达到转速≥30000 r/min，+5分/台 （2）30000r/min＞转速≥10000 r/min的，+3分/台 （3）10000r/min＞转速的，+1分/台 |  |
|  | 机械加工设备 | 25 | 行车、热淬火设备、锻压、回转机械、机械切削、车床、铣床、刨床、刨铣、冲压设备；冲压机、金属挤压液压机、四柱液压机；线切割机、电火花机等、注塑机、电焊设备等， （1）数量1-2台，+10分 （2）数量≥3台，+25分 |  |
|  | 其他设备 | 75 | 使用千伏以上高压动力电，+75分 |  |
|  |  | +2分/个 | 油泵，+2分/个 |  |
|  |  | 100 | 使用富氧涉爆实验室自制设备，+100分 |  |
| 机电设备安全管理得分情况 |  |  |  |  |

| 项目 | 得分 | 总得分 | 实验室级别 | 实验室主要类别 （单选） | 实验室次要类别 （多选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学安全管理 |  |  |  | □化学类 □生物类 □辐射类 □机电设备类 □其他类 | □化学类 □生物类 □辐射类 □机电设备类 □其他类 |
| 生物安全管理 |  |  |  |  |  |
| 辐射安全管理 |  |  |  |  |  |
| 机电设备安全管理 |  |  |  |  |  |

实验室房间名（号）：

实验室负责人（签名）：                                     学院（盖章）：